## Sheet1
ĐỀ THI VHV THẢI XỈ
1
1 | Vẽ sơ đồ khối và mô tả hoạt động của hệ thống thải xỉ đáy lò?
2 | Hãy nêu nguyên nhân gây ra mức nước trong máng chèn thấp? Hậu quả? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu trình tự chuyển đổi bộ lọc dầu bôi trơn của quạt gió cấp 1?
4 | Hãy nêu các qui định an toàn khi làm việc trên cao?
2
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID hệ thống dầu bôi trơn của quạt gió cấp 2?
2 | Hãy nêu cách xử lí khi nhiệt độ nước trong thuyền chứa băng tải cào báo cao?
3 | Hãy nêu trình tự chuyển đổi bộ làm mát dầu tuần hoàn của bể dầu quạt gió cấp 2?
4 | Hãy nêu trình tự khởi động/dừng hệ thống thải xỉ đáy lò?
5 | Hãy nêu quy trình giao nhận ca( đối với người nhận ca) của nhân viên vận hành thải xỉ đáy lò?
3
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID hệ thống thải xỉ đáy lò?
2 | Hãy nêu nguyên nhân gây ra mức nước trong thuyền chứa băng tải cào thấp? Hậu quả? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu trình tự chuyển đổi bơm bùn xỉ?
4 | Hãy nêu trình tự khởi động/dừng bơm hoá chất?
5 | Hãy nêu phương pháp hà hơi thổi ngạt ép tim ngoài lồng ngực?
4
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID hệ thống nước cấp cho hệ thống thải xỉ đáy lò?
2 | Hãy nêu nguyên nhân bơm cấp nước tự động dừng? Hậu quả? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu trình tự chuyển đổi bơm nước đọng trạm xử lí nước thải xỉ?
4 | Hãy nêu trình tự khởi động/dừng động cơ thủy lực dẫn động băng tải cào?
5 | Những qui định cấm giao nhận ca của nhân viên vận hành thải xỉ đáy lò?
5
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID của hệ thống dầu điều khiển của quạt gió cấp 1?
2 | Hãy nêu nguyên nhân dẫn đến việc cửa của silo chứa xỉ không xả xỉ được? Hậu quả? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu thao tác chuyển đổi bơm nước chèn?
4 | Hãy nêu trình tự khởi động/dừng băng cào thải xỉ?
5 | Hãy nêu cách bảo quản phương tiện dụng cụ chữa cháy (CO2 , MFHZ)?
6
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID của hệ thống xử lý nước thải xỉ đáy lò?
2 | Hãy nêu các sự cố thường xảy ra ở bơm nước thải xỉ? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu thao tác chuyển đổi bơm hóa chất của hệ thống xử lý nước thải xỉ?
4 | Hãy nêu trình tự dừng quạt gió cấp 2?
5 | Hãy nêu phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện?
7
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID hệ thống nước cấp cho máng chèn và hệ thống vận chuyển bùn xỉ?
2 | Hãy nêu nguyên nhân gây ra kẹt băng tải cào? Hậu quả? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu các trình tự chuyển đổi giữa bơm cấp nước chính và bơm dự phòng?
4 | Hãy nêu các bước khởi động/dừng hệ thống bơm nước xỉ?
5 | Hãy nêu phạm vi quản lí thiết bị và quyền hạn của vận hành viên trạm thải xỉ?
8
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID của hệ thống dầu bôi trơn của quạt gió cấp 1?
2 | Hãy nêu các sự cố thường xảy ra của bơm nước cấp? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu các bước chuyển đổi bộ làm mát dầu tuần hoàn của bể dầu quạt gió cấp 1?
4 | Hãy nêu trình tự khởi động quạt gió cấp 2?
5 | Hãy nêu các phương pháp cứu chữa nạn nhân bị điện giật bằng hô hấp nhân tạo?
9
1 | Thuyết minh sơ đồ P&ID hệ thống dầu điều khiển quạt gió cấp 2?
2 | Hãy nêu nguyên nhân gây ra mức dầu trong bể dầu quạt gió cấp 1 báo thấp/cao? Hậu quả? Cách xử lí?
3 | Hãy nêu trình tự chuyển đổi bộ lọc dầu bôi trơn của quạt gió cấp 2?
4 | Hãy nêu trình tự dừng quạt gió cấp 1?
5 | Hãy nêu các phương pháp cứu chữa nạn nhân bị điện giật bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt ép tim ngoài lồng ngực ?