|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN  DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP KỲ THI GIỮ BẬC**

**Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải**

**Nghề**: VHV Trạm bơm nước thô.

**Bậc thợ dự thi:** 1/5.

**Mã đề thi**: 1.

**Hình thức thi:** Vấn đáp.

**Thời gian:** 150 phút *(Không kể thời gian chép/giao đề thi).*

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày các bước thao tác đưa bơm dự phòng nóng vào vận hành?.

Câu 2: Trình bày các bước thao tác kiểm tra và đóng máy cắt ACB cấp nguồn cho thanh cái?

Câu 3: Trình bày hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý khi áp suất nước đầu thoát của bơm giảm bất thường?.

Câu 4: Phiếu công tác là gì? Thủ tục thực hiện một phiếu công tác?