|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN  DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP KỲ THI GIỮ BẬC**

**Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải**

**Nghề**: VHV Trạm bơm nước thô.

**Bậc thợ dự thi:** 1/5.

**Mã đề thi**: 3.

**Hình thức thi:** Vấn đáp.

**Thời gian:** 150 phút *(Không kể thời gian chép/giao đề thi).*

ĐỀ BÀI

Câu 1: Thuyết minh sơ đồ P&ID Trạm bơm nước thô Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 1?

Câu 2: Trình bày các bước thao tác cô lập thanh cái 400V để phục vụ công tác đại tu sửa chữa

Câu 3: Trình bày hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý khi Trip hệ thống bơm nước thô?.

Câu 4: Phiếu thao tác là gì? Thủ tục thực hiện một phiếu thao tác?