|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN  DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP KỲ THI NÂNG BẬC**

**Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải**

**Nghề**: VHV Trạm bơm nước thô.

**Bậc thợ dự thi:** 2/5.

**Mã đề thi**: 1.

**Hình thức thi:** Vấn đáp.

**Thời gian:** 150 phút *(Không kể thời gian chép/giao đề thi).*

ĐỀ BÀI

Câu 1: Thuyết minh sơ đồ PID trạm bơm nước thô nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 1?

Câu 2: Cách thao tác trên tủ ATS để chuyển đổi nguồn điện vận hành từ lưới sang nguồn điện Diesel dự phòng bằng chế độ Man?.

Câu 3: Trình bày các giá trị liên động bảo vệ của Máy phát Diesel trạm bơm nước thô Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 1?.

Câu 4: Phiếu thao tác là gì? Thủ tục thực hiện một phiếu thao tác?