|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN  DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP KỲ THI NÂNG BẬC**

**Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải**

**Nghề**: VHV Trạm bơm nước thô.

**Bậc thợ dự thi:** 2/5.

**Mã đề thi**: 2.

**Hình thức thi:** Vấn đáp.

**Thời gian:** 150 phút *(Không kể thời gian chép/giao đề thi).*

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày sơ đồ hệ thống điện nhất thứ cho nhà hệ thống trạm bơm nước thô, nêu các thông số kỹ thuật của thiết bị trong hệ thống?.

Câu 2: Trình bày các bước kiểm tra Diesel dự phòng và thao tác khởi động chạy kiểm tra định kỳ Diesel?.

Câu 3: Trình bày các bước thao tác để đưa một nước thô bất kỳ vào vận hành ở chế độ Man?.

Câu 4: Lệnh công tác. Thủ tục cách thực hiện một lệnh công tác?.