|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN  DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP KỲ THI NÂNG BẬC**

**Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải**

**Nghề**: VHV Trạm bơm nước thô.

**Bậc thợ dự thi:** 2/5.

**Mã đề thi**: 3.

**Hình thức thi:** Vấn đáp.

**Thời gian:** 150 phút *(Không kể thời gian chép/giao đề thi).*

ĐỀ BÀI

Câu 1: Thuyết minh các tủ điều khiển tại chổ Trạm bơm nước thô Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 1?.

Câu 2: Trình bày các bước thao tác đưa bơm dự phòng nóng vào vận hành?.

Câu 3 : Trình bày hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý khi bị sự cố xì mặt bích đấu nối trên tuyến ống nước thô?.

Câu 4: Khoảng cách an toàn điện đối với các cấp điện áp?. Các cấp điện áp có ở trạm bơm nước thô?.