|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN  DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP KỲ THI NÂNG BẬC**

**Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải**

**Nghề**: VHV Trạm bơm nước thô.

**Bậc thợ dự thi:** 2/5.

**Mã đề thi**: 4.

**Hình thức thi:** Vấn đáp.

**Thời gian:** 150 phút *(Không kể thời gian chép/giao đề thi).*

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trình bày các bước kiểm tra và vận hành hệ thống bơm cấp nước cho Trung tâm Điện Lực Duyên Hải?

Câu 2: Mô tả các thiết bị chính của trạm bơm nước thô Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1?

Câu 3: Trình bày hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý khi phát hiện động cơ bơm nước thô bị bốc khói?.

Câu 4: Nêu tiêu lệnh chữa cháy, cách kiểm tra, thao tác sử dụng các bình chữa cháy cầm tay bằng khí CO2, bột MFZ, chúng được sử dụng để chữa loại đám cháy nào?