|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018.* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP**

**KỲ THI GIỮ BẬC NĂM 2018**

Nghề: **Trực phụ điện** – PXVH1.

Bậc thợ dự thi:1/5.

Mã đề thi: 01.

**ĐỀ BÀI**

Câu 1: Thuyết minh sơ đồ đơn tuyến và trình bày sơ đồ hệ thống Diesel dự phòng của tổ máyS1(S2)?

Câu 2: Viết phiếu thao tác cô lập MBA 6.6/0.4 kV Tuabin 1A (10BFT10) từ vận hành ra sửa chữa?

Câu 3: Trình bày hiện tượng, nguyên nhân và xử lý sự cố mất điện toàn nhà máy Duyên Hải 1?

Câu 4: Nêu các biện pháp an toàn khi làm việc với điện cao áp? Quy định về khoảng cách an toàn điện?