|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018.* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP**

**KỲ THI GIỮ BẬC NĂM 2018**

Nghề: **Trực phụ điện** – PXVH1.

Bậc thợ dự thi:1/5.

Mã đề thi: 04.

**ĐỀ BÀI**

Câu 1: Thuyết minh sơ đồ, nguyên lý hoạt động hệ thống UPS chính của tổ máy S1 (S2) của Nhà máy Duyên Hai 1?

Câu 2: Trình bày hiện tượng, nguyên nhân và xử lý sự cố mất điện thanh cái 10BFA? (tổ máy S1 đang vận hành).

Câu 3: Viết phiếu thao tác cô lập thanh cái DC 1A từ vận hành ra sửa chữa? (Tổ máy S1 đang ngừng).

Câu 4: Trình bày cách tháo lắp tiếp địa, quy định về dây tiếp địa?