|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018.* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP**

**KỲ THI GIỮ BẬC NĂM 2018**

Nghề: **Trực phụ điện** – PXVH1.

Bậc thợ dự thi:1/5.

Mã đề thi: 07.

**ĐỀ BÀI**

Câu 1: Thuyết minh sơ đồ vận hành hệ thống DC tổ máy S1?

Câu 2: Trình bày nhiệm vụ của Trực phụ điện trong quá trình xử lý sự cố MF diesel 1 không tự khởi động khi mất điện toàn nhà máy?

Câu 3: Trình bày thao tác cô lập, tái lập van Deuluge?

Câu 4: Phiếu công tác là gì? Các thực hiện PCT?