|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018.* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP**

**KỲ THI NÂNG BẬC NĂM 2018**

Nghề: **Trực phụ điện** – PXVH1.

Bậc thợ dự thi:2/5.

Mã đề thi: 02.

**ĐỀ BÀI**

Câu 1: Trình bày các bước thao tác đóng/cắt, cô lập, tái lập tất cả các loại MC 6.6kV, 400V, CB 400V trong nhà máy Duyên Hải 1?

Câu 2: Trình bày các bước khi tách 1 bộ acquy của thanh cái DC 1A ra sửa chữa? Nội dung cần chú ý khi tách 1 bộ acquy? (tổ máy S1 đang trung tu).

Câu 3: Viết phiếu thao tác tái lập thanh cái 10BFA từ sửa chữa vào vận hành ? (S1 đang ngừng).

Câu 4: Trình bày thủ tục cho phép đơn vị vào công tác?