|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Duyên Hải, ngày tháng năm 2018.* |

**ĐỀ THI VẤN ĐÁP**

**KỲ THI NÂNG BẬC NĂM 2018**

Nghề: **Trực phụ điện** – PXVH1.

Bậc thợ dự thi:2/5.

Mã đề thi: 05

.

**ĐỀ BÀI**

Câu 1: Thuyết minh sơ đồ đơn tuyến và trình bày sơ đồ điều khiển khởi động hệ thống Diesel dự phòng của tổ máy S1?

Câu 2: Trình bày hiện tượng, nguyên nhân và xử lý sự cố mất điện thanh cái 10BMA? (tổ máy S1 đang vận hành)

Câu 3: Viết phiếu thao tác tái lập bộ UPS 1A từ trung tu vào vận hành? (Tổ máy S1 đang trung tu, đã cô lập cả nguồn bypass).

Câu 4: Phiếu thao tác là gì? Các chức danh trong PTT, cách thực hiện PTT?